i-D60C1RZH 产品资料
本资料介绍该产品的图片、参数及功能，供选型参考。具体配置和操作要求以对应型号原厂资料为准。
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产品参数
最大秤量：60 kg
可读性：10 g
可读性（经认证）：20 g
秤台尺寸：355 mm x 305 mm
认证：不适用
防护等级：IP67
台面材料 (2)：不锈钢
外形尺寸：355 mm x 122 mm x 305 mm (长x高x宽)
工作环境：-10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
产品介绍
奥豪斯新一代Defender 3000系列不锈钢秤体，结构设计可靠，方便清洁，性能优异，适用于潮湿或有清洁需求的工业环境。产品取得多项贸易结算相关的认证，可用于包括贸易结算在内的各种应用场合，同时还可以帮助客户控制好预算。
应用
N/A
显示屏
N/A
电源
N/A
通讯
N/A
结构
304不锈钢秤盘及秤架；IP67不锈钢传感器；防滑可调橡胶秤脚；水平指示泡
设计特点
150%过载保护
技术参数
	最大秤量
	60 kg

	可读性
	10 g

	可读性（经认证）
	20 g

	秤台尺寸
	355 mm x 305 mm

	认证
	不适用

	防护等级
	IP67

	台面材料 (2)
	不锈钢

	外形尺寸
	355 mm x 122 mm x 305 mm (长x高x宽)

	工作环境
	-10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝
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